- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Услуги по поверке средств измерений, Лот № 2-ТО-2018-ЧЭСК.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (юридический и почтовый адрес: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А).

- Цели и задачи. Существующее положение

Закупка проводится с целью обеспечения надлежащей работы автоматизированной информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии АО «Чувашская энергосбытовая компания», регистрационный номер в государственном реестре средств измерений №57002-14 (далее – АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания»), Приложение 1.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Содержание и объем работ по проведению поверки средств измерений определяются эксплуатационной документацией АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (отдельные разделы утв. Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, Минтопэнерго РФ 09.04.2003 N 150, Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187, Минтопэнерго РФ 06.10.1999, Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229), а также Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утв. Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815).

Характеристики объектов, являющихся предметом договора приведены в Приложении 2. Окончательный список объектов подлежит уточнению, но не превышает 5000 точек учета.

Перечень работ включает:

- проведение поверки системы АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания», методика поверки указана в Приложении 4;

- разработку и получение Свидетельства об утверждении типа с описанием типа для новых измерительных каналов  и их поверка.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента подписания договора в течение 2-х (двух) месяцев.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

- Иные условия.

Не допускается подача заявок на часть объема.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Требования к договорным условиям

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательства по оплате услуг считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае выставления Исполнителем счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Исполнителем независимо от его фактического вручения Обществу. В случае выставления Исполнителем счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчика.

Предварительная оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета на оплату аванса в размере 10% от суммы Договора. Окончательный расчет за оказанные услуги осуществляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании  счета на оплату, выставленного Исполнителем, в размере 90% от суммы договора.

Исполнитель обязан:

Соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н.

Допускать к выполнению работ персонал, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний, имеющий соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности (электробезопасности) (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики в Российской Федерации»).

Обеспечить безопасность персонала при проведении работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнителю необходимо предоставить свидетельство о поверке АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» для точек измерений без изменений и свидетельство об утверждении типа с описанием типа для новых измерительных каналов вновь введенных точек измерений.

Предоставлять Заказчику письменный отчет об оказанных услугах (с указанием перечня проведенных мероприятий), а также акт сдачи-приемки оказанных услуг в 5-ти дневный срок по факту окончания выполнения работ.

- Требования к документации по ценообразованию

Цена Услуг определяется исходя из стоимости проведения испытаний измерительных каналов на каждой точке учета. Цена оказываемых Услуг из расчета на одну точку измерений является окончательной и изменению не подлежит.

Список точек учета приведен в Приложении №2 «Описание типа средств измерений АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» к настоящим Техническим требованиям, но в виду постоянных изменений точек учета на розничном рынке электроэнергии (выход из строя приборов учета, закрытие учета и др.) окончательный список подлежит утверждению на момент подписания договора. Количество точек измерений без изменений ориентировочно 4500 штук. Количество вновь введенных точек измерений ориентировочно 500 штук.

В случае удаления из системы АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» точек измерений в процессе проведения работ согласно Договора, при соответствующем письменном уведомлении Исполнителя до начала работ по данной точке измерений, стоимость Договора уменьшается пропорционально стоимости работ по указанным в уведомлении точкам измерений.

В стоимость Услуг должны быть включены: проведение поверки системы АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» для точек измерений без изменений, разработка и получение Свидетельства об утверждении типа с описанием типа для новых измерительных каналов и их поверка для вновь введенных точек измерений, стоимость материалов, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и сборы, все налоги, страхование, и другие расходы Исполнителя, связанные с выполнением им своих обязательств.

Ориентировочное количество точек измерений, указанное в столбце 7 Таблицы №1 настоящих Технических требований служит только для оценки и сопоставления предложений Участников.

При условии соответствия Участников требованиям документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по итоговой стоимости оказываемых услуг в рублях без НДС Таблицы №1 «Сводная таблица стоимости услуг – поверка системы АИИС КУЭ», включая критерии оценки, указанные в Приложении №4 Документации о закупке.

В случае победы Участника, величина предложенных им единичных расценок, указанных в Таблице №1 (столбец 4) настоящих Технических требований, будет закреплена в Договоре. Итоговая стоимость (цена договора) при заключении договора указывается исходя из расчета произведения цены услуги на одну точку измерений на количество точек измерений.

Цена договора является твердой и изменению не подлежит. Индексация цены настоящего Договора не предусматривается. Договорная цена может быть изменена исключительно по взаимному согласию сторон в случае изменения в меньшую сторону объемов оказываемых услуг в результате удаления точек измерения в процессе выполнения Договора.

В случае если Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения, предусмотренного договором объема оказанных услуг.

Расчеты производятся в рублях Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Участнику закупочной процедуры необходимо указать сумму исходя из расчета стоимости услуг на одну точку измерений с дифференцированием по видам услуг, согласно таблице.

Таблица №1. «Сводная таблица стоимости услуг – поверка системы АИИС КУЭ»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена услуги на одну точку измерений, руб. без НДС | НДС 18%, руб. | Цена услуги на одну точку измерений, руб. с НДС | Предполагаемое количество | Итоговая стоимость услуги без НДС, руб. (гр.4*гр.7) | Итоговая стоимость услуги с НДС, руб. (гр.6*гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поверка существующей АИИС КУЭ | шт. |  |  |  | 4 500 |  |  |
| 2 | Разработка и получение Свидетельства об утверждении типа с описанием типа для новых измерительных каналов и их поверка | шт. |  |  |  | 500 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |

«Сводная таблица стоимости услуг – поверка системы АИИС КУЭ» заполняется в рублях с двумя знаками после запятой. Округление производится по математическим правилам.

- Иные требования и условия

Приложения:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.34.067.A № 54700 АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 1 листе.

- Описание типа средств измерений АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 521 листе.

- Свидетельство о поверке №50/14 АИИС КУЭ РРЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 1 лсите.

- СПНП.4222.000.001.МП «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии АО «Чувашская энергосбытовая компания. Методика поверки», утвержденна Государственным центром испытаний средств измерений ООО «Испытательный центр «Энерготестконтроль» 28.11.2013 на 13 листах.