## Лист1
Приложение №1 к Техническим требованиям
на поставку электротехнической продукции
Требования к закупаемой продукции
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Производитель | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориентировочное количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Щиты:
1 | Щит ЩУ 1/1-1-74 IP54 ИЭК | IEK GROUP | Вид установки: навесной; Степень защиты: IP54; Климатическое исполнение: У1; Материал: листовая сталь; Ширина: 300 мм.; Глубина: 150 мм.; Высота: 310 мм. Тип счетчика: однофазный; Количество счетчиков: 1; Наличие оперативной панели (ОП) в виде дверцы: есть; Особенности конструкции: есть возможность пломбировки ОП в закрытом состоянии, ОП имеет окно для снятия показаний, доступ к аппарату защиты и индивидуальный замок | шт. | 50
2 | Щит ЩУ 3/1-1-74 IP54 ИЭК | IEK GROUP | Вид установки: навесной; Степень защиты: IP54; Климатическое исполнение: У1; Материал: листовая сталь; Ширина: 300 мм.; Глубина: 150 мм.; Высота: 310 мм.; Тип счетчика: отрехфазный; Количество счетчиков: 1; Наличие оперативной панели (ОП) в виде дверцы: есть; Особенности конструкции: есть возможность пломбировки ОП в закрытом состоянии, ОП имеет окно для снятия показаний, доступ к аппарату защиты и индивидуальный замок | шт. | 25
3 | Бокс КМПн 2/6 IP31 ИЭК (для 6-х авт.выкл.наружн.установки) | IEK GROUP | Тип изделия: Щит распределительный Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Полистирол Цвет: Белый Степень защиты: IP30(IP20 с открытой дверцей) Количество модулей DIN: 6 Высота, мм: 146 Ширина, мм: 130 Глубина, мм: 83 Номинальное напряжение, В: 400 Дверь: Пластик, прозрачная Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | шт. | 10
4 | Бокс КМПн 2/9-1 IP31 ИЭК (для 9-х авт.выкл.наружн.установки) | IEK GROUP | Тип изделия: Щит распределительный Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Полистирол Цвет: Белый Степень защиты: IP30(IP20 с открытой дверцей) Количество модулей DIN: 9 Высота, мм: 180 Ширина, мм: 188 Глубина, мм: 96 Номинальное напряжение, В: 400 Дверь: Пластик, прозрачная Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | шт. | 10
5 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | IEK GROUP | Тип изделия: Щит распределительный Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Пластик Цвет: Белый Степень защиты: IP40 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 255 Глубина, мм: 95 Номинальное напряжение, В: 400 Дверь: Полистирол, прозрачная Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 Количество вводов: 4 отверстия 25мм 1отверстие 32мм сверху/снизу | шт. | 10
Выключатели:
6 | Выключатель 1ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 6A Напряжение питания: 220-250В Степень защиты: не менее IP20 Количество и тип клавиш: 1 качающаяся клавиша Схема подключения: 1-канальный Тип контактов: 1 Н.О. Монтаж: Винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Индикация: без подсветки Оттенок цвета: белый Тип покрытия: глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев | шт. | 50
7 | Выключатель 2ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 6A Напряжение питания: 220-250В Степень защиты: не менее IP20 Количество и тип клавиш: 2 качающиеся клавиши Схема подключения: 2-канальный Тип контактов: 2 Н.О. Монтаж: Винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Индикация: без подсветки Оттенок цвета: белый Тип покрытия: глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев | шт. | 50
8 | Выключатель 1СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 6A Напряжение питания: 220-250В Степень защиты: не менее IP20 Количество и тип клавиш: 1 качающаяся клавиша Схема подключения: 1-полюсный Тип контактов: 1 Н.О. Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Подсветка: без подсветки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: Механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев | шт. | 50
9 | Выключатель 2СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 6A Напряжение питания: 220-250В Степень защиты: не менее IP20 Количество и тип клавиш: 2 качающиеся клавиши Схема подключения: 2-полюсный Тип контактов: 2 Н.О. Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Подсветка: без подсветки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: Механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев | шт. | 50
Розетки:
10 | Розетка 1ОП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 10A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: без заземления Шторки(защита от детей): без шторок Количество постов (мест): 1 Монтаж: винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
11 | Розетка 1ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 16A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: с заземляющим контатктом Шторки(защита от детей): со шторками Количество постов (мест): 1 Монтаж: винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
12 | Розетка 2ОП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 16A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: без заземления Шторки(защита от детей): без шторок Количество постов (мест): 2 Монтаж: винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
13 | Розетка 2ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 16A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: с заземляющим контатктом Шторки(защита от детей): со шторками Количество постов (мест): 2 Монтаж: винтами Способ монтажа: накладной, для открытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
14 | Розетка 1СП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 10A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: без заземления Шторки(защита от детей): без шторок Количество постов (мест): 1 Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
15 | Розетка 1СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 16A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: с заземляющим контатктом Шторки(защита от детей): со шторками Количество постов (мест): 1 Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
16 | Розетка 2СП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 10A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: без заземления Шторки(защита от детей): без шторок Количество постов (мест): 2 Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
17 | Розетка 2СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric | Schneider Electric | Номинальный ток: не менее 16A Напряжение питания: 220-250В Количество фаз: 1 Заземление: с заземляющим контатктом Шторки(защита от детей): со шторками Количество постов (мест): 2 Монтаж: винтами, лапками Способ монтажа: скрытый, для скрытой проводки Оттенок цвета: Белый Тип покрытия: Глянцевая Комплектация изделия: механизм в сборе Материал: ABS пластик Гарантия: не менее 18 месяцев Степень защиты: не менее IP20 | шт. | 50
Вилки:
18 | Вилка прямая с з/к 16А белая ИЭК | IEK GROUP | Тип изделия: Вилка Номинальный ток,А: 16 Номинальное напряжение, В: 220 Цвет: Белый Материал изделия: Пластик Заземление: Да | шт. | 10
Датчики и реле:
19 | Фотореле ФР 601 макс. нагрузка 1100 Вт IP44 ИЭК | IEK GROUP | Род тока: Переменный (AC) Коммутируемый ток, А: 10 Тип изделия: Фотореле Номинальное напряжение, В: 230 Способ монтажа: Накладной | шт. | 10
Автоматы:
20 | Автомат 1П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 1 | шт. | 100
21 | Автомат 1П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 25А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 1 | шт. | 100
22 | Автомат 2П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
23 | Автомат 2П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
24 | Автомат 2П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
25 | Автомат 3П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 3 | шт. | 50
26 | Автомат 3П 40А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 40А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 3 | шт. | 50
Устройства защитного отключения (УЗО):
27 | УЗО 2П 25А 30мА ВД 1-63 ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 25А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
28 | УЗО 2П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
29 | УЗО 4П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 4 | шт. | 50
30 | УЗО 4П 40А 30мА ВД 1-63 ИЭК | IEK GROUP | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 40А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 4 | шт. | 50
Ограничители импульсного напряжения:
31 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОИН1-275-12,5-II Энергомера | АО «Концерн Энергомера» | Тип изделия: Ограничитель перенапряжений Род тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: 220 Высота, мм: 80 Длина, мм: 17.5 Ширина, мм: 65.5 Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 | шт. | 10
Кабели:
32 | Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 1,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
33 | Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
34 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
35 | Кабель ВВГнг 3х2,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
36 | Кабель ВВГнг 2х4 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 4 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 500
37 | Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 500
Провод:
38 | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 16 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
39 | Провод СИП-4 4х16 ГОСТ | -- | Количество жил: 4 Сечение жилы: 16 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 500
40 | Провод СИП-4 4х35 ГОСТ | -- | Количество жил: 4 Сечение жилы: 35 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
41 | Провод СИП-4 4х50 ГОСТ | -- | Количество жил: 4 Сечение жилы: 50 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 1000
42 | Провод СИП-3 1х70 ГОСТ | -- | Марка: СИП-3 Количество жил: 1 Сечение жилы: 70 мм² Номинальное напряжение: 20, 35 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 лет | м. | 500
43 | Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ | -- | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,45кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 2 лет | м. | 500
Зажим:
44 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25х100) ИЭК | IEK GROUP | Тип монтажа: зажим Тип соединения частей конструкции: резьбовая Разрывная нагрузка: не менее 9800 Н | шт. | 100
45 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) ИЭК | IEK GROUP | Тип монтажа: зажим Сечение удерживаемых СИП: 16-35 мм² Разрывная нагрузка: не менее 9800 Н | шт. | 100
46 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК | IEK GROUP | Номин. поперечное сечение магистрали: 16-70 мм² Номин. поперечное сечение ответвления: 1,5-10 мм² Тип соединения: винтовое | шт. | 100
47 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК | IEK GROUP | Номин. поперечное сечение магистрали: 16-95 мм² Номин. поперечное сечение ответвления: 2,5-35 мм² Тип соединения: винтовое | шт. | 100
Клеммы:
48 | Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная | IEK GROUP | Количество контактов: 3 Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Тип изделия: Клемма Способ подключения: Пружинный Сечение: 0.08-4.0мм2 | шт. | 50
49 | Клемма СМК 222-415 ИЭК строительно-монтажная | IEK GROUP | Количество контактов: 5 Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Тип изделия: Клемма Способ подключения: Пружинный Сечение, мм2: 0.08-4.0мм2 | шт. | 50
Коробки распределительные:
50 | Коробка распределительная 65х40 для наружного монтажа IP55 HEGEL | HEGEL | Цвет: Серый Тип изделия: Коробка распределительная Диаметр внутренний, мм: 65 Диаметр внешний, мм: 83 Высота, мм: 40 Материал изделия: Полипропилен Способ монтажа: Наружный Степень защиты: IP55 Форма: Круглая | шт. | 10
51 | Коробка распределительная 70х70х40мм для наружного монтажа IP55 HEGEL | HEGEL | Цвет: Серый Глубина, мм: 50 Ширина, мм: 70 Высота, мм: 40 Длина, мм: 70 Тип изделия: Коробка распределительная Материал изделия: Полипропилен Форма: Квадратная Способ монтажа: Наружный Степень защиты: IP55 | шт. | 10
Кабель-каналы:
52 | Кабель-канал 15х10 белый Элекор ИЭК | IEK GROUP | Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Крышка: Да Тип изделия: Кабель-канал Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 10 Покрытие: Необработанная поверхность Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15C до +60C | м. | 50
53 | Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР ИЭК | IEK GROUP | Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Крышка: Да Тип изделия: Кабель-канал Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 20 Высота, мм: 10 Покрытие: Необработанная поверхность Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15C до +60C | м. | 50
54 | Кабель-канал 16x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК | IEK GROUP | Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Крышка: Да Тип изделия: Кабель-канал Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 16 Высота, мм: 16 Покрытие: Необработанная поверхность Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15C до +60C | м. | 50
55 | Кабель-канал 25x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК | IEK GROUP | Материал изделия: ПВХ Цвет: Белый Крышка: Да Тип изделия: Кабель-канал Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Покрытие: Необработанная поверхность Пожаробезопасность: Не распространяет горение Температура монтажа: от -15C до +60C | м. | 50
Гофрированные трубы:
56 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (100м) | -- | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Тип изделия: Труба гибкая Температура эксплуатации: -10C +60C Пожаробезопасность: Не распространяет горение Стойкость к ультрафиолету: Есть | м. | 100
57 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) | -- | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Тип изделия: Труба гибкая Температура эксплуатации: -10C +60C Пожаробезопасность: Не распространяет горение Стойкость к ультрафиолету: Есть | м. | 100
Средства защиты:
58 | Коврик резиновый диэлектрический 750х750х6 мм ГОСТ 4997-75 | -- | Тип изделия: Ковер диэлектрический Высота, мм: 6 Материал изделия: Резина Длина, мм: 750 Ширина, мм: 750 | шт. | 5
59 | Боты диэлектрические (20кВ) ГОСТ 13385-79 | -- | Высота, мм: 160 Длина, мм: 307-345 Материал изделия: Резина Тип изделия: Боты диэлектрические Напряжение: 20кВ | шт. | 5
60 | Перчатки диэлектрические бесшовные №3(2) латекс | -- | Тип изделия: Перчатки диэлектрические Высота, мм: 12 Длина, мм: 360 Материал изделия: Латекс Ширина, мм: 145 Напряжение: 1000В | шт. | 5
Знаки безопасности:
61 | Знак безопасности "Стой напряжение!" В02 (самоклеющаяся пленка) | -- | Цвет: Белый фон, красная рамка Материал изделия: самоклеящийся материал Ширина, мм: от 100 до 210 Длина, мм: от 200 до 280 | шт. | 5
62 | Знак безопасности "Не влезай! Убьет!" В01 (самоклеющаяся пленка) | -- | Цвет: Белый фон, красная рамка Материал изделия: самоклеящийся материал Ширина, мм: от 100 до 210 Длина, мм: от 200 до 280 | шт. | 5
63 | Знак безопасности "Не влючать. Работают люди" В18 (самоклеющаяся пленка) | -- | Цвет: Белый фон, красная рамка Материал изделия: самоклеящийся материал Ширина, мм: от 100 до 130 Длина, мм: от 200 до 240 | шт. | 5
64 | Знак безопасности "Работать здесь" В11 (самоклеющаяся пленка) | -- | Цвет: Белый фон, синяя рамка Материал изделия: самоклеящийся материал Ширина, мм: от 150 до 250 Длина, мм: от 150 до 250 | шт. | 5
Светодиодные лампы:
65 | Лампа светодиодная шар 5Вт E27 4000К G45 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: G45 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
66 | Лампа светодиодная свеча 5Вт E27 4000К C35 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: С35 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
67 | Лампа светодиодная шар 7Вт Е27 4000К G45 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: G45 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 150
68 | Лампа светодиодная свеча 7Вт E27 4000К C35 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: С35 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 100
69 | Лампа светодиодная шар 11Вт Е27 4000К A60 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: А60 Напряжение питания: от 220 до 240 В; Цоколь: Е27 Мощность: 11 Вт; Световой поток: не менее 990Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 400
70 | Лампа светодиодная шар 15Вт E27 4000К A60 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: А60 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 15 Вт; Световой поток: не менее 1350 Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 200
71 | Лампа светодиодная шар 20Вт E27 4000К A60 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: А60 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 20 Вт; Световой поток: не менее 1800 Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 200
72 | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной (LB-65), FERON | FERON | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 30 Вт; Световой поток: не менее 2800 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 300
73 | Лампа светодиодная LED 50 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON | FERON | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 50 Вт; Световой поток: не менее 4700 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 200
74 | Лампа светодиодная LED 60 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON | FERON | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 60 Вт; Световой поток: не менее 5700 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
75 | Лампа светодиодная шар 5Вт Е14 4000К G45 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: G45 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
76 | Лампа светодиодная свеча 5Вт Е14 4000К C35 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: С35 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
77 | Лампа светодиодная шар 7Вт E14 4000К G45 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: G45 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
78 | Лампа светодиодная свеча 7Вт Е14 4000К C35 ECO IEK | IEK GROUP | Колба: С35 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 50
Светодиодные лампы, цоколь GU10
79 | Лампа светодиодная PAR16 7Вт GU10 4000К ECO софит IEK | IEK GROUP | Номинальное напряжение, В: 230 Цвет: Белый Материал изделия: Пластик Длина, мм: 56 Мощность, Вт: 7 Диапазон рабочих температур: от -40 до +40 Тип цоколя: GU10 Диаметр, мм: 49 Цветовая температура: 4000 Срок службы, ч: 30000 Световой поток, Лм: 675 Гарантийный срок, мес: 24 | шт. | 20
Светодиодные лампы, цоколь G13
80 | Лампа светодиодная Т8 10Вт G13 6500К PLED T8-600GL JazzWay | JazzWay | Высота, ширина, длина, мм: 30*30*600 Диаметр, мм: 26 Тип цоколя: G13 Напряжение, В: 230 Материал рассеивателя: Пластик Мощность, Вт: 10 Цветовая температура: 6500 Световой поток, Лм: 800 Температура эксплуатации: от -25 до + 45 Гарантийный срок, мес: 24 | шт. | 10
81 | Лампа светодиодная Т8 20Вт G13 6500К 1200мм FROST JazzWay | JazzWay | Ширина, высота, длина, мм: 30*30*1200 Тип цоколя: G13 Световой поток, Лм: 1600 Диаметр, мм: 26 Напряжение, В: 230 Материал рассеивателя: Пластик Мощность, Вт: 20 Цветовая температура: 6500 Температура эксплуатации: -25C...+45C Гарантийный срок, мес: 24 | шт. | 10
Светодиодные прожекторы:
82 | Прожектор светодиодный 10Вт 6500K 800Лм IP65 PFL- C2 JazzWay | JazzWay | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 10 Вт; Световой поток: не менее 800Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 лет; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 5
83 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К 1600Лм IP65 PFL-C JazzWay | JazzWay | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 20 Вт; Световой поток: не менее 1600Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 лет; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 10
84 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К 2400Лм IP65 PFL-C JazzWay | JazzWay | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 30 Вт; Световой поток: не менее 2400Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 лет; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 15
85 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К 4000Лм IP65 PFL-C JazzWay | JazzWay | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 50 Вт; Световой поток: не менее 4000Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 лет; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 5
Светодиодные светильники, внутреннее освещение:
86 | Светильник светодиодный универсальный ДВО-36Вт 6500K 3000Лм призма IP40 с БП, JazzWay | JazzWay | Номинальное напряжение питания: 230 В; Тип светильника: светильник панельный Мощность: 36 Вт; Световой поток: не менее 3000Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 30
87 | Светильник светодиодный PPO 1200 SMD 40Вт 6500K IP20 100-240В 50Гц Jazzway |  | Высота, ширина, длина, мм: 24*75*1200 Световой поток, Лм: 3260 Напряжение питания: 100-240 Оптическая часть: Рассеиватель Мощность, Вт: 40 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Цветовая температура: 6500К Температура эксплуатации: от -25 до +40 Степень защиты: IP20 Гарантийный срок, мес: не менее 12 мес | шт. | 20
Светодиодные светильники, наружное освещение:
88 | Светильник GALAD Победа LED-60-К/К50 | GALAD | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 60 Вт; КСС: косинусная; Световой поток: не менее 6200Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 10
89 | Светильник GALAD Победа LED-80-К/К50 | GALAD | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 80 Вт; КСС: косинусная; Световой поток: не менее 8300Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 10
90 | Светильник GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50 | GALAD | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 80 Вт; КСС: широкая боковая; Световой поток: не менее 8300Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 5
91 | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 | GALAD | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 100 Вт; КСС: косинусная; Световой поток: не менее 9800Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 5
92 | Светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50 | GALAD | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 100 Вт; КСС: широкая боковая; Световой поток: не менее 9800Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 лет | шт. | 5
Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ):
93 | Лампа ДРЛ 250Вт Е40 220В | -- | Цветовая температура: 4000 Напряжение, В: 220 Световой поток, Лм: 12000 Цвет свечения: Белый Форма колбы: Эллипсоидная Срок службы, ч: не менее 10000 Мощность, Вт: 250 Тип цоколя: E40 | шт. | 10
Лампы накаливания:
94 | Лампа накаливания 40 Вт Е27 220 В ЛОН Б-230-40-4 | -- | Тип цоколя: E27 Мощность, Вт: 40 Напряжение, В: 230 Тип изделия: Лампа накаливания ЛОН Покрытие колбы: Прозрачная Форма колбы: Шарообразная Цвет свечения: Желтый | шт. | 100
95 | Лампа накаливания 60 Вт Е27 220В ЛОН 60 | -- | Тип цоколя: E27 Мощность, Вт: 60 Напряжение, В: 230 Тип изделия: Лампа накаливания ЛОН Покрытие колбы: Прозрачная Форма колбы: Шарообразная Цвет свечения: Желтый | шт. | 50
96 | Лампа накаливания 95Вт Е27 220В ЛОН 95 | -- | Тип цоколя: E27 Мощность, Вт: 95 Напряжение, В: 230 Тип изделия: Лампа накаливания ЛОН Покрытие колбы: Прозрачная Форма колбы: Шарообразная Цвет свечения: Желтый | шт. | 25
Патроны (ламподержатели):
97 | Патрон-переходник с цоколя Е40 на Е27 пластик белый индивидуальный пакет, IEK | IEK GROUP | Номинальный ток,А: 16 Номинальное напряжение, В: 220 Цоколь переходника: Е40 Патрон переходника: Е27 | шт. | 15
Светильники:
98 | Светильник НКУ 01-200-003 "Сура" без стекла | АО "Завод ЭЛЕТЕХ" | Напряжение питания: 220 В; Способ монтажа: Консольный Диаметр трубы кронштейна: 48 мм Сфера применения: Уличное освещение Мощность: 200 Вт Тип лампы: ЛН/КЛЛ Тип цоколя: E27 Количество ламп: 1 Материал изделия: Металл | шт. | 25
Кронштейны:
99 | Кронштейн КНО-1 малый | ООО «Светотехнический Завод Владасвет» | Детали кронштейна: стальной уголок и электросварная труба, ф 48 мм Покрытие: эмаль порошковая белого цвета Крепление в наличии: 1 хомут Дополнительные сведения: возможна установка на деревянные и железобетонные столбы круглой, шестиугольной и прямоугольной формы. | шт. | 25
1. | Для продукции, по которой производитель указан явно, Поставка аналогичной Продукции других производителей, отличной от указанной не допускается.
Для продукции, по которой производитель явно не указан, допускается поставка Продукции любых производителей, при условии соответствия технических характеристик требуемым.