## Лист1
Приложение №2 к Техническим требованиям
на поставку электротехнической продукции
Перечень и характеристики продукции
ФОРМА
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Тип, марка, артикул | Производитель, страна производства | Технические характеристики 1 | Ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Щиты:
1 | Щит ЩУ 1/1-1-74 IP54 ИЭК |  |  |  | шт.
2 | Щит ЩУ 3/1-1-74 IP54 ИЭК |  |  |  | шт.
3 | Бокс КМПн 2/6 IP31 ИЭК (для 6-х авт.выкл.наружн.установки) |  |  |  | шт.
4 | Бокс КМПн 2/9-1 IP31 ИЭК (для 9-х авт.выкл.наружн.установки) |  |  |  | шт.
5 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь |  |  |  | шт.
Выключатели:
6 | Выключатель 1ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
7 | Выключатель 2ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
8 | Выключатель 1СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
9 | Выключатель 2СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
Розетки:
10 | Розетка 1ОП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
11 | Розетка 1ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
12 | Розетка 2ОП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
13 | Розетка 2ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
14 | Розетка 1СП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
15 | Розетка 1СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
16 | Розетка 2СП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
17 | Розетка 2СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
Вилки:
18 | Вилка прямая с з/к 16А белая ИЭК |  |  |  | шт.
Датчики и реле:
19 | Фотореле ФР 601 макс. нагрузка 1100 Вт IP44 ИЭК |  |  |  | шт.
Автоматы:
20 | Автомат 1П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
21 | Автомат 1П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
22 | Автомат 2П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
23 | Автомат 2П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
24 | Автомат 2П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
25 | Автомат 3П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
26 | Автомат 3П 40А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
Устройства защитного отключения (УЗО):
27 | УЗО 2П 25А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
28 | УЗО 2П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
29 | УЗО 4П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
30 | УЗО 4П 40А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
Ограничители импульсного напряжения:
31 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОИН1-275-12,5-II Энергомера |  |  |  | шт.
Кабели:
32 | Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ |  |  |  | м.
33 | Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
34 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ГОСТ |  |  |  | м.
35 | Кабель ВВГнг 3х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
36 | Кабель ВВГнг 2х4 ГОСТ |  |  |  | м.
37 | Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
Провода:
38 | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ |  |  |  | м.
39 | Провод СИП-4 4х16 ГОСТ |  |  |  | м.
40 | Провод СИП-4 4х35 ГОСТ |  |  |  | м.
41 | Провод СИП-4 4х50 ГОСТ |  |  |  | м.
42 | Провод СИП-3 1х70 ГОСТ |  |  |  | м.
43 | Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
Зажимы:
44 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25х100) ИЭК |  |  |  | шт.
45 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) ИЭК |  |  |  | шт.
46 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК |  |  |  | шт.
47 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК |  |  |  | шт.
Клеммы:
48 | Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная |  |  |  | шт.
49 | Клемма СМК 222-415 ИЭК строительно-монтажная |  |  |  | шт.
Коробки распределительные:
50 | Коробка распределительная 65х40 для наружного монтажа IP55 HEGEL |  |  |  | шт.
51 | Коробка распределительная 70х70х40мм для наружного монтажа IP55 HEGEL |  |  |  | шт.
Кабель-каналы:
52 | Кабель-канал 15х10 белый Элекор ИЭК |  |  |  | м.
53 | Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
54 | Кабель-канал 16x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
55 | Кабель-канал 25x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
Гофрированные трубы:
56 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (100м) |  |  |  | м.
57 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) |  |  |  | м.
Средства защиты:
58 | Коврик резиновый диэлектрический 750х750х6 мм ГОСТ 4997-75 |  |  |  | шт.
59 | Боты диэлектрические (20кВ) ГОСТ 13385-79 |  |  |  | шт.
60 | Перчатки диэлектрические бесшовные №3(2) латекс |  |  |  | шт.
Знаки безопасности:
61 | Знак безопасности "Стой напряжение!" В02 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
62 | Знак безопасности "Не влезай! Убьет!" В01 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
63 | Знак безопасности "Не влючать. Работают люди" В18 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
64 | Знак безопасности "Работать здесь" В11 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы:
65 | Лампа светодиодная шар 5Вт E27 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
66 | Лампа светодиодная свеча 5Вт E27 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
67 | Лампа светодиодная шар 7Вт Е27 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
68 | Лампа светодиодная свеча 7Вт E27 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
69 | Лампа светодиодная шар 11Вт Е27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
70 | Лампа светодиодная шар 15Вт E27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
71 | Лампа светодиодная шар 20Вт E27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
72 | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной (LB-65), FERON |  |  |  | шт.
73 | Лампа светодиодная LED 50 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON |  |  |  | шт.
74 | Лампа светодиодная LED 60 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON |  |  |  | шт.
75 | Лампа светодиодная шар 5Вт Е14 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
76 | Лампа светодиодная свеча 5Вт Е14 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
77 | Лампа светодиодная шар 7Вт E14 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
78 | Лампа светодиодная свеча 7Вт Е14 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы, цоколь GU10
79 | Лампа светодиодная PAR16 7Вт GU10 4000К ECO софит IEK |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы, цоколь G13
80 | Лампа светодиодная Т8 10Вт G13 6500К PLED T8-600GL JazzWay |  |  |  | шт.
81 | Лампа светодиодная Т8 20Вт G13 6500К 1200мм FROST JazzWay |  |  |  | шт.
Светодиодные прожекторы:
82 | Прожектор светодиодный 10Вт 6500K 800Лм IP65 PFL- C2 JazzWay |  |  |  | шт.
83 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К 1600Лм IP65 PFL-C JazzWay |  |  |  | шт.
84 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К 2400Лм IP65 PFL-C JazzWay |  |  |  | шт.
85 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К 4000Лм IP65 PFL-C JazzWay |  |  |  | шт.
Светодиодные светильники, внутреннее освещение:
86 | Светильник светодиодный универсальный ДВО-36Вт 6500K 3000Лм призма IP40 с БП, JazzWay |  |  |  | шт.
87 | Светильник светодиодный PPO 1200 SMD 40Вт 6500K IP20 100-240В 50Гц Jazzway |  |  |  | шт.
Светодиодные светильники, наружное освещение:
88 | Светильник GALAD Победа LED-60-К/К50 |  |  |  | шт.
89 | Светильник GALAD Победа LED-80-К/К50 |  |  |  | шт.
90 | Светильник GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50 |  |  |  | шт.
91 | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 |  |  |  | шт.
92 | Светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50 |  |  |  | шт.
Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ):
93 | Лампа ДРЛ 250Вт Е40 220В |  |  |  | шт.
Лампы накаливания:
94 | Лампа накаливания 40 Вт Е27 220 В ЛОН Б-230-40-4 |  |  |  | шт.
95 | Лампа накаливания 60 Вт Е27 220В ЛОН 60 |  |  |  | шт.
96 | Лампа накаливания 95Вт Е27 220В ЛОН 95 |  |  |  | шт.
Патроны (ламподержатели):
97 | Патрон-переходник с цоколя Е40 на Е27 пластик белый индивидуальный пакет, IEK |  |  |  | шт.
Светильники:
98 | Светильник НКУ 01-200-003 "Сура" без стекла |  |  |  | шт.
Светильники:
99 | Кронштейн КНО-1 малый |  |  |  | шт.
Примечание:
1. | Технические характеристики должны быть указаны в соответствии с требованиями к характеристикам, приведенным в Приложении №1 к Техническим требованиям.
Руководитель организации_______________________/ _________________ /