ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №4-НФ-2019-ЧЭСК)

г.Чебоксары,

2018 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку средств учета электроэнергии

и коммуникационного оборудования

- Наименование закупаемой продукции.

Поставка средств учета электроэнергии и коммуникационного оборудования, Лот
№4-НФ-2019-ЧЭСК.

- Покупатель.

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение.

3.1.	Закупочная процедура проводится с целью приобретения для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» средств учета электроэнергии (однофазные и трехфазные приборы учета электроэнергии, измерительные трансформаторы тока) и коммуникационного оборудования (далее – Продукция) в целях ее дальнейшей реализации в рамках исполнения доходных договоров.

3.2.	Перечень закупаемой Продукции формируется на основе спроса потребителей и утверждается Прейскурантом АО «Чувашская энергосбытовая компания».

- Требования к закупаемой Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция должна быть представлена в ассортименте и отвечать характеристикам, приведенным в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям. По согласованию с Покупателем допускается поставка Продукции, отличной от указанной в Приложении № 1 при условии, что она соответствует всем характеристикам, приведенным в Приложении № 1.

  - Продукция не должна являться собственностью третьих лиц.

  - Средства учета электроэнергии должны быть внесены в государственный реестр средств измерений.

  - Поставляемая Продукция должна быть заводской сборки, новой, не восстановленной и ранее не использованной. Дата выпуска поставляемой Продукции должна быть не ранее 1 (одного) года с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

  - Средства учета электроэнергии должны иметь на корпусе пломбу госповерителя и печать госповерителя в техническом паспорте. На момент поставки на склад Покупателя срок госповерки средств учета электроэнергии должен быть не более 1 (одного) квартала от данной даты.

  - Гарантийный срок закупаемой Продукции должен быть не меньше гарантийного срока на данный вид Продукции, предоставляемого производителем данной Продукции.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного срока, установленного заводами-изготовителями для каждого вида Продукции.

  - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ и соответствовать обязательным для данного вида Продукции требованиям, устанавливаемым ГОСТами, ОСТами, техническими регламентами таможенного союза, ТУ и иными нормативными документами.

  - Продукция должна полностью соответствовать указанной маркировке и поставляться с приложением сертификатов (паспортов качества).

  - Продукция должна отгружаться в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой Продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции при перевозке и хранении от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя (производителя).

  - Продукция, тара и упаковка должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Тара, упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары, упаковки должна быть включена в цену Продукции.

- Сроки и условия поставки Продукции.

  - Срок поставки Продукции: с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

  - Поставка Продукции осуществляется партиями на основании Спецификаций.

Покупатель имеет право направлять Поставщику предварительную заявку на поставку Продукции путем передачи Поставщику (уполномоченному лицу Поставщика) по факсу или электронной почте. В таком случае Спецификация на поставку продукции должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты отгрузки Продукции.

  - Поставка Продукции со склада Поставщика осуществляется транспортом Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента согласования Сторонами Спецификации на партию Продукции. Сроки отгрузки Продукции указываются в Спецификации. Допускается досрочная поставка Продукции.

В случае, если заводом-производителем технически сложная продукция производится под конкретные технические требования Покупателя (под заказ) и отсутствует в наличии, допускается по согласованию с Покупателем увеличение сроков поставки Продукции, но не более 28 (двадцати восьми) календарных дней. В таком случае Поставщик должен согласовать с Покупателем в письменной форме сроки поставки Продукции.

  - Погрузка, доставка, выгрузка Продукции должны быть произведены до места складирования Покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 13А, силами и за счет Поставщика с согласованием времени с Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя).

  - По согласованию с Покупателем возможна поставка Продукции самовывозом со склада Поставщика или со склада транспортной компании, которой осуществляется отправка Продукции.

  - Продукция поставляется в комплектности в соответствии с техническим паспортом изделия.

  - На каждую партию Продукции, подлежащую отгрузке, Поставщиком предоставляются: счета-фактуры, счета, товарные накладные унифицированной формы, технические паспорта (при наличии), копии сертификатов.

  - Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной накладной унифицированной формы.

  - При наступлении гарантийного случая Поставщик осуществляет обмен неисправной Продукции в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней. Возврат данной Продукции Поставщику для обмена осуществляется за счет Поставщика.

  - В случае невозможности поставки такой же Продукции, по согласованию с Покупателем допускается поставка Продукции, имеющей характеристики не хуже Продукции, подлежащей обмену.

- Требования к Поставщику.

  - Поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

  - Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией (в т.ч. опытом выполнения аналогичных договоров). Данные об опыте выполнения аналогичных по виду работ, кадровых и материально-технических ресурсах, должны быть подтверждены наличием соответствующих справок в предложении Поставщика, по установленным в документации о закупке формам.

- Требования к документации по ценообразованию.

  - Техническое предложение должно включать перечень продукции с указанием их характеристик и единичных расценок по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям, а также сводную таблицу характеристик и стоимости поставляемой Продукции по форме Приложения № 3 к Техническим требованиям.

  - Единичные расценки Продукции указываются в рублях РФ с точностью до копеек без учета НДС и с учетом НДС 20% (если НДС предусмотрено налоговым законодательством) или должно быть указание на то, что НДС не облагается.

В случае если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

  - Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом всех затрат Поставщика, включая транспортные расходы и риски, страхование, уплату налогов, в том числе НДС 20%, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иных расходов, связанных с осуществлением поставки.

  - Ориентировочное количество Продукции, указанное в Приложении № 1, служит только для оценки и сопоставления предложений участников. При условии соответствия заявок участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции в рублях без НДС на основании Приложения № 3 к настоящим Техническим требованиям.

  - В случае победы Поставщика величина предложенных им единичных расценок на Продукцию фиксируется в договоре на весь срок его действия. Индексация цены договора не допускается.

- Иные требования и условия.

  - Поставщик в своем предложении в обязательном порядке должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции. В случае если Поставщик не является производителем предлагаемой Продукции, он должен включить в состав своей заявки документы от производителя Продукции, подтверждающие его полномочия на поставку.

- Приложения.

10.1.	Требования к закупаемой продукции.

10.2.	Перечень, характеристики и единичные расценки продукции (ФОРМА).

10.3.	Сводная таблица стоимости продукции (ФОРМА).