## Лист1
Приложение №1 к Техническим требованиям
на поставку средств учета электроэнергии
и коммуникационного оборудования
Требования к закупаемой продукции
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Производитель, страна производства | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориенти-ровочное количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения:
1.1. | Меркурий 201.2 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ЖКИ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.2. | Меркурий 201.4 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 10(80)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ЖКИ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.3. | Меркурий 201.5 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 600
1.4. | Меркурий 201.6 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 10(80)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.5. | Меркурий 206 RN или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.6. | Меркурий 206 PRNO или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - профиль мощности, реле отключения нагрузки; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.7. | CE101-R5.1 145 М6 или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 800
1.8. | CE101-S6 145 М6 или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - в щиток | шт. | 3000
1.9. | СЕ 102М R5 145-J или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ЖКИ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 5
1.10. | ТОПАЗ 101-5(60)1-ШР1М или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 50
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения:
2.1. | Меркурий 230 АМ-01 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 50
2.2. | Меркурий 230 АМ-02 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 50
2.3. | Меркурий 230 АМ-03 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 20
2.4. | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р32 или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 1(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 10
2.5. | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р31 или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 1(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 15
2.6. | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32 или аналог* | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 50
2.7. | ТОПАЗ 301-10(100)1-ШР2М или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 20
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения:
3.1. | Меркурий 230 AR-00 R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.2. | Меркурий 230 AR-01 R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.3. | Меркурий 230 AR-02 R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.4. | Меркурий 230 AR-03 R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.5. | Меркурий 230 АRT-00 С(R)N или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.6. | Меркурий 230 АRT-01 С(R)N или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.7. | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.8. | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.9. | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 10
3.10. | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 20
3.11. | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 20
3.12. | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 40
3.13. | ПСЧ-4ТМ.05МД.11 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - однонаправленные | шт. | 2
3.14. | ПСЧ-4ТМ.05МД.23 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - однонаправленные | шт. | 10
3.15. | ПСЧ-4ТМ.05МК.11 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - однонаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
3.16. | ПСЧ-4ТМ.05МК.22 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - однонаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения:
4.1. | Меркурий 234 ART2-00 P или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 2
4.2. | Меркурий 234 ART2-03 P или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 2
4.3. | Mеркурий 234 ARTM2-00 PB.R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; сменный интерфейсный модуль (GSM/GPRS/RS-485) | шт. | 2
4.4. | Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PB.R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; сменный интерфейсный модуль (GSM/GPRS/RS-485) | шт. | 2
4.5. | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
4.6. | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
4.7. | ПСЧ-4ТМ.05МК.05 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - двунаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
4.8. | ПСЧ-4ТМ.05МК.21 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - двунаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
4.9. | СЭТ-4ТМ.03М или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(57,7-100)/(100-200) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,2S/0,5; Цифровой интерфейс связи - RS-485 2 шт., оптический интерфейс; Резервный блок питания - есть; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
4.10. | СЭТ-4ТМ.03М.08 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 2 шт., оптический интерфейс; Резервный блок питания - есть; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC:
5.1. | Меркурий 201.8TLO или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и модем PLC-II; Дополнительно - встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 60
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС:
6.1. | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.L2 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II | шт. | 2
6.2. | Mеркурий 234 ARTM-02 PОB.L2 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II; Дополнительно - встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 2
6.3. | Mеркурий 234 ARTM-02 PB.L2 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II | шт. | 2
6.4. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II | шт. | 2
7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS):
7.1. | Меркурий 203.2Т GBO или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, GSM/GPRS/RS-485 | шт. | 10
8. Коммуникационное оборудование:
8.1. | iRDA адаптер ACT-IR220L или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | интерфейсы: IrDA <-> RS232 | шт. | 2
8.2. | Концентратор трехфазный Меркурий 225.21 или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Тип прошивки - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 230 ± 10% В; Максимальное количество подключаемых электросчётчиков - 1024 | шт. | 2
8.3. | УСПД Меркурий 250.22GRL или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 1
8.4. | УСПД Меркурий 250.GR.4R или аналог* | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - RS-485, до 4 каналов по 250 счётчиков; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 1
8.5. | Коммуникатор С-1.02 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 80 до 276 В переменного тока; | шт. | 5
8.6. | Коммуникатор С-1.02.01 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 6 до 18 В постоянного тока; Для встраивания в электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МК | шт. | 5
8.7. | Устройство сопряжения оптические УСО-2 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: оптопорт <-> USB; Питание - от последовательного порта компьютера или от порта USB | шт. | 2
8.8. | Устройство сопряжения УСТ-01 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Рабочее напряжение (фазное) - от 0 до 270 В | шт. | 5
8.9. | Модем PLC M-2.01 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: PLC <-> RS-485; Напряжение питания - от 85 до 265 В; Количество счетчиков электроэнергии, подключаемых по RS-485 - до 256, в зависимости от характеристик подключаемых приборов; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 5
8.10. | Преобразователь интерфейсов ПИ-2 или аналог* | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: USB (2.0) <-> RS-422/RS-485; Напряжение питания - питание по интерфейсу USB | шт. | 2
9. Измерительные трансформаторы тока:
9.1. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 30/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 30 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.2. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 40/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 40 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 9
9.3. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 50/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 50 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 75
9.4. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 75/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 75 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 66
9.5. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 100/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 120
9.6. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 150/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 150 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 60
9.7. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 200/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 120
9.8. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 250/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 250 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.9. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 300/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 300 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 36
9.10. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 400/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 400 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 30
9.11. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.12. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 800/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 800 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
9.13. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1000/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.14. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1500/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1500 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
9.15. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 2000/5, кл.0,5, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 2000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
9.16. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 200/5, кл.0,5S, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5S; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.17. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5S, 5ВА или аналог* | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5S; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
9.18. | Трансформатор тока ТОП-Э 50/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 50 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Опорный; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 15
9.19. | Трансформатор тока ТОП-Э 75/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 75 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Опорный; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 30
9.20. | Трансформатор тока ТОП-Э 100/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Опорный; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 30
9.21. | Трансформатор тока ТОП-Э 150/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 150 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Опорный; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 15
9.22. | Трансформатор тока ТОП-Э 200/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Опорный; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 15
9.23. | Трансформатор тока ТШП-Э 30 200/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Шинный, для установки на шину до 30 мм; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 15
9.24. | Трансформатор тока ТШП-Э 30 300/5 0,5 УХЛ4 или аналог* | ООО «Энрон-Энерго» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 300 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Шинный, для установки на шину до 30 мм; Межповерочный интервал - 12 лет | шт. | 15
* - под аналогом понимается продукция, соответсвующая всем техническим характеристикам, указаным в данной таблице. Явно указанный производитель предпочтительнее аналога.