## Лист1
Приложение №1 к Техническим требованиям
на поставку электротехнической продукции
Требования к закупаемой продукции
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориентировочное количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Выключатели:
1 | Выключатель 1ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 6А Степень защиты: не менее IP20 Количество клавиш: 1 Схема подключения: 1-полюсный Подсветка: без подсветки Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
2 | Выключатель 2ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 6А Степень защиты: не менее IP20 Количество клавиш: 2 Схема подключения: 2x1-полюсный Подсветка: без подсветки Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
3 | Выключатель 1СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 6А Степень защиты: не менее IP20 Количество клавиш: 1 Схема подключения: 1-полюсный Подсветка: без подсветки Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
4 | Выключатель 2СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 6А Степень защиты: не менее IP20 Количество клавиш: 2 Схема подключения: 2x1-полюсный Подсветка: без подсветки Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
Розетки:
5 | Розетка 1ОП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 10А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 1 Заземление: без заземления Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
6 | Розетка 1ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 10А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 1 Заземление: с заземлением Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
7 | Розетка 2ОП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 16А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 2 Заземление: без заземления Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
8 | Розетка 2ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 16А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 2 Заземление: с заземлением Цвет: белый Способ монтажа: для открытой проводки | шт. | 50
9 | Розетка 1СП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 10А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 1 Заземление: без заземления Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
10 | Розетка 1СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 10А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 1 Заземление: с заземлением Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
11 | Розетка 2СП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 16А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 2 Заземление: без заземления Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
12 | Розетка 2СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric или аналог* | Напряжение питания: 220-250 В; Номинальный ток: не менее 16А Степень защиты: не менее IP20 Количество постов (мест): 2 Заземление: с заземлением Цвет: белый Способ монтажа: для скрытой проводки | шт. | 50
Автоматы:
13 | Автомат 1П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 1 | шт. | 100
14 | Автомат 1П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 25А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 1 | шт. | 100
15 | Автомат 2П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
16 | Автомат 2П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 16А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
17 | Автомат 2П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
18 | Автомат 3П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 3 | шт. | 50
19 | Автомат 3П 40А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК или аналог* | Характеристика: С ВА 47-29 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 40А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 3 | шт. | 50
Устройства защитного отключения (УЗО):
20 | УЗО 2П 25А 30мА ВД 1-63 ИЭК или аналог* | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 25А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
21 | УЗО 2П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК или аналог* | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 2 | шт. | 50
22 | УЗО 4П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК или аналог* | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 32А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 4 | шт. | 50
23 | УЗО 4П 40А 30мА ВД 1-63 ИЭК или аналог* | Характеристика: ВД 1-63 Напряжение питания: 220-230 В; Номинальный ток: 40А Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Количество полюсов: 4 | шт. | 50
Кабели:
24 | Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 1,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
25 | Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
26 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ГОСТ | Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
27 | Кабель ВВГнг 3х2,5 ГОСТ | Количество жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
28 | Кабель ВВГнг 2х4 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 4 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 500
29 | Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,6кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 500
Провод:
30 | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 16 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
31 | Провод СИП-4 4х16 ГОСТ | Количество жил: 4 Сечение жилы: 16 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 500
32 | Провод СИП-4 4х35 ГОСТ | Количество жил: 4 Сечение жилы: 35 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 2000
33 | Провод СИП-4 4х50 ГОСТ | Количество жил: 4 Сечение жилы: 50 мм² Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 1000
34 | Провод СИП-3 1х70 | Марка: СИП-3 Количество жил: 1 Сечение жилы: 70 мм² Номинальное напряжение: 20, 35 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 3 года | м. | 500
35 | Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ | Количество жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм² Номинальное напряжение: 0,45кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -60°С до +50°С Срок службы: не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля: не менее 2 года | м. | 500
Зажим:
36 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25х100) ИЭК или аналог* | Тип монтажа: зажим Тип соединения частей конструкции: резьбовая Разрывная нагрузка: не менее 9800 Н | шт. | 100
37 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) ИЭК или аналог* | Тип монтажа: зажим Сечение удерживаемых СИП: 16-35 мм² Разрывная нагрузка: не менее 9800 Н | шт. | 100
38 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК или аналог* | Номин. поперечное сечение магистрали: 16-70 мм² Номин. поперечное сечение ответвления: 1,5-10 мм² Тип соединения: винтовое | шт. | 100
39 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК или аналог* | Номин. поперечное сечение магистрали: 16-95 мм² Номин. поперечное сечение ответвления: 2,5-35 мм² Тип соединения: винтовое | шт. | 100
Щиты:
40 | Щит ЩУ 1/1-1-74 IP54 ИЭК или аналог* | Вид установки: навесной Степень защиты: IP54 Материал: листовая сталь Ширина: 300 мм. Глубина: 150 мм. Высота: 310 мм. Количество дверцы: 1 | шт. | 50
41 | Щит ЩУ 3/1-1-74 IP54 ИЭК или аналог* | Вид установки: навесной Степень защиты: IP54 Материал: листовая сталь Ширина: 400 мм. Глубина: 150 мм. Высота: 445 мм. Количество дверцы: 2 | шт. | 25
Светодиодные лампы:
1 | Лампа светодиодная шар 5Вт E27 4000К G45 ECO IEK или аналог* | Колба: G45 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
2 | Лампа светодиодная свеча 5Вт E27 4000К C35 ECO IEK или аналог* | Колба: С35 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
3 | Лампа светодиодная шар 7Вт Е27 4000К G45 ECO IEK или аналог* | Колба: G45 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 150
4 | Лампа светодиодная свеча 7Вт E27 4000К C35 ECO IEK или аналог* | Колба: С35 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 100
5 | Лампа светодиодная шар 11Вт Е27 4000К A60 ECO IEK или аналог* | Колба: А60 Напряжение питания: от 220 до 240 В; Цоколь: Е27 Мощность: 11 Вт; Световой поток: не менее 990Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 400
6 | Лампа светодиодная шар 15Вт E27 4000К A60 ECO IEK или аналог* | Колба: А60 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 15 Вт; Световой поток: не менее 1350 Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 200
7 | Лампа светодиодная шар 20Вт E27 4000К A60 ECO IEK или аналог* | Колба: А60 Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 20 Вт; Световой поток: не менее 1800 Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 200
8 | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной (LB-65), FEROND или аналог* | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 30 Вт; Световой поток: не менее 2800 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 350
9 | Лампа светодиодная LED 50 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON или аналог* | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 50 Вт; Световой поток: не менее 4700 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 250
10 | Лампа светодиодная LED 60 Вт Е27/Е40 дневной (LB-65), FERON или аналог* | Номинальное напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е27 Мощность: 60 Вт; Световой поток: не менее 5700 Лм; Цветовая температура: 6400К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
11 | Лампа светодиодная шар 5Вт Е14 4000К G45 ECO IEK или аналог* | Колба: G45 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
12 | Лампа светодиодная свеча 5Вт Е14 4000К C35 ECO IEK или аналог* | Колба: С35 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 5 Вт; Световой поток: не менее 380Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
13 | Лампа светодиодная шар 7Вт E14 4000К G45 ECO IEK или аналог* | Колба: G45 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
14 | Лампа светодиодная свеча 7Вт Е14 4000К C35 ECO IEK или аналог* | Колба: С35 Напряжение питания: 230 В; Цоколь: Е14 Мощность: 7 Вт; Световой поток: не менее 500Лм; Цветовая температура: 4000К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 50
Светодиодные прожекторы:
15 | Прожектор светодиодный 10Вт 6500K 800Лм IP65 PFL- C2 Jazzway или аналог* | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 10 Вт; Световой поток: не менее 800Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 года; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 5
16 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К 1600Лм IP65 PFL-C JazzWay или аналог* | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 20 Вт; Световой поток: не менее 1600Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 года; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 10
17 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К 2400Лм IP65 PFL-C JazzWay или аналог* | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 30 Вт; Световой поток: не менее 2400Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 года; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 15
18 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К 4000Лм IP65 PFL-C JazzWay или аналог* | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение питания: 230 В; Мощность: 50 Вт; Световой поток: не менее 4000Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч; Гарантийный срок: не менее 2 года; Класс защиты от поражения эл.током: не менее 1 | шт. | 5
Светодиодные светильники:
19 | Светильник светодиодный универсальный ДВО-36Вт 6500K 3000Лм призма IP40 с БП, JazzWay или аналог* | Номинальное напряжение питания: 230 В; Тип светильника: светильник панельный Мощность: 36 Вт; Световой поток: не менее 3000Лм; Цветовая температура: 6500К; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 35
20 | Светильник GALAD Победа LED-60-К/К50 или аналог* | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 60 Вт; Световой поток: не менее 6200Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 10
21 | Светильник GALAD Победа LED-80-К/К50 или аналог* | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 80 Вт; Световой поток: не менее 8300Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 10
22 | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 или аналог* | Напряжение питания: 220 В; Тип светильника: светильник уличный Мощность: 100 Вт; Световой поток: не менее 9800Лм; Срок службы: не менее 30000 ч. Гарантийный срок: не менее 2 года | шт. | 10
* - под аналогом понимается продукция, соответсвующая всем техническим характеристикам, указаным в данной таблице. Явно указанный производитель предпочтительнее аналога.