ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(лот № 4-НФ-2019-ЧЭСК)

г.Чебоксары

2018 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

на поставку средств учета электроэнергии

и коммуникационного оборудования

- Наименование закупаемой продукции.

Поставка средств учета электроэнергии и коммуникационного оборудования (Лот
№4-НФ-2019-ЧЭСК).

- Покупатель.

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» (АО «Чувашская энергосбытовая компания»).

Местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение.

3.1.	Закупаемые средства учета электрической энергии и коммуникационное оборудование (далее – Продукция) будут использоваться для коммерческой деятельности
АО «Чувашская энергосбытовая компания» в целях ее дальнейшей реализации в рамках исполнения доходных договоров.

3.2.	Перечень закупаемой Продукции формируется на основе спроса потребителей и утверждается Прейскурантом АО «Чувашская энергосбытовая компания».

- Требования к закупаемой Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция должна быть представлена в ассортименте и отвечать характеристикам, приведенным в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Поставка аналогичной Продукции других производителей, отличной от указанной в Приложении № 1 не допускается.

  - Поставщик гарантирует, что Продукция не заложена, не находится под арестом и свободна от притязаний третьих лиц.

  - Поставляемая Продукция должна быть заводской сборки, новой, не восстановленной и ранее не использованной. Дата выпуска поставляемой Продукции должна быть не ранее 1 (одного) года с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

  - Средства учета электрической энергии и измерительные трансформаторы тока должны быть внесены в государственный реестр средств измерений.

  - Средства учета электроэнергии должны иметь на корпусе пломбу госповерителя и печать госповерителя в техническом паспорте. На момент поставки на склад Покупателя срок госповерки средств учета электроэнергии должен быть не более 1 (одного) квартала от данной даты.

  - Гарантийный срок закупаемой Продукции должен быть не меньше гарантийного срока на данный вид Продукции, предоставляемого производителем данной Продукции.

  - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ и соответствовать обязательным для данного вида Продукции требованиям, устанавливаемым ГОСТами, ОСТами, техническими регламентами таможенного союза, ТУ и иными нормативными документами.

  - Продукция должна полностью соответствовать указанной маркировке и поставляться с приложением сертификатов (паспортов качества).

  - Продукция должна отгружаться в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой Продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции при перевозке и хранении от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя (производителя).

  - Продукция, тара и упаковка должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Тара, упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары, упаковки должна быть включена в цену Продукции.

- Сроки и условия поставки Продукции.

  - Срок поставки Продукции: с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

  - Поставка Продукции осуществляется партиями на основании Спецификаций.

Покупатель имеет право направлять Поставщику предварительную заявку на поставку Продукции путем передачи Поставщику (уполномоченному лицу Поставщика) по факсу или электронной почте. В таком случае Спецификация на поставку продукции должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты отгрузки Продукции.

  - Поставка Продукции со склада Поставщика осуществляется транспортом Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента согласования Сторонами Спецификации на партию Продукции. Сроки поставки Продукции указываются в Спецификации. Допускается досрочная поставка Продукции.

В случае, если заводом-производителем технически сложная продукция производится под конкретные технические требования Покупателя (под заказ) и отсутствует в наличии, допускается по согласованию с Покупателем увеличение сроков поставки Продукции, но не более 28 (двадцати восьми) календарных дней. В таком случае Поставщик должен согласовать с Покупателем в письменной форме сроки поставки Продукции.

  - Погрузка, доставка, выгрузка Продукции должны быть произведены до места складирования Покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 13А, силами и за счет Поставщика с согласованием времени с Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя).

  - По согласованию с Покупателем возможна поставка Продукции самовывозом со склада Поставщика или со склада транспортной компании, которой осуществляется отправка Продукции.

  - Продукция поставляется в комплектности в соответствии с техническим паспортом изделия.

  - На каждую партию Продукции, подлежащую отгрузке, Поставщиком предоставляются: счета-фактуры, счета, товарные накладные унифицированной формы, технические паспорта (при наличии), копии сертификатов.

  - Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной накладной унифицированной формы.

  - При наступлении гарантийного случая Поставщик осуществляет обмен неисправной Продукции в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней. Возврат данной Продукции Поставщику для обмена осуществляется за счет Поставщика.

  - В случае невозможности поставки такой же Продукции, по согласованию с Покупателем допускается поставка Продукции, имеющей характеристики не хуже Продукции, подлежащей обмену.

- Требования к Участнику.

  - Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

  - Требования к опыту выполнения аналогичных договоров.

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, по установленной в Закупочной документации форме.

Аналогичными признаются договоры на поставку средств учета электрической энергии и коммуникационного оборудования, в т.ч. в составе комплексной поставки продукции. В данном случае необходимо выделить из стоимости комплексной поставки продукции стоимость поставленных средств учета/коммуникационного оборудования (указать «в т.ч. средств учета и коммуникационного оборудования…).

  - Требования к наличию кадровых ресурсов.

Не требуется.

  - Требования к наличию материально-технических ресурсов.

Не требуется.

  - Дополнительные требования.

Участник в своем предложении в должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции. В случае, если Участник не является производителем предлагаемой Продукции, он должен включить в состав своей заявки документы от производителя Продукции, подтверждающие его полномочия на поставку. Наличие дилерского или дистрибьюторского договора с производителем подтверждается копиями договоров или сертификатов.

- Требования к документации по ценообразованию.

  - Техническое предложение участника должно включать перечень продукции с указанием их характеристик по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям, а также коммерческое предложение по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - Единичные расценки Продукции указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом всех затрат участника, включая транспортные расходы и риски, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иных расходов, связанных с осуществлением поставки.

Итоговая стоимость Продукции в коммерческом предложении должна быть указана без НДС и с учетом НДС в размере 20%.

В случае если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

  - Ориентировочное количество Продукции, указанное в Приложении № 1, служит только для оценки и сопоставления предложений участников закупки.

При условии соответствия заявок участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок на Продукцию фиксируется в договоре на весь срок его действия.

Индексация цены договора не допускается.

- Приложения.

8.1.	Требования к закупаемой продукции.

8.2.	Перечень и характеристики продукции (ФОРМА).