## Лист1
Приложение №1 к Техническим требованиям
на поставку средств учета электроэнергии
и коммуникационного оборудования
Требования к закупаемой продукции
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Производитель, страна производства | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориенти-ровочное количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения:
1.1. | Меркурий 201.4 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 10(80)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ЖКИ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.2. | Меркурий 201.5 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 655
1.3. | Меркурий 206 RN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10
1.4. | Меркурий 206 PRNO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - профиль мощности, реле отключения нагрузки; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 5
1.5. | CE101-R5.1 145 М6 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 950
1.6. | CE101-S6 145 М6 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - в щиток | шт. | 3120
1.7. | СЕ 102М R5 145-J | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ЖКИ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 5
1.8. | Пластина АВЛГ 537.00.20-01 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Планка переходная для Меркурий 201.5; Длина - 15,5 см, ширина - 16,5 см; | шт. | 525
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения:
2.1. | Меркурий 230 АМ-01 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 50
2.2. | Меркурий 230 АМ-02 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 50
2.3. | Меркурий 230 АМ-03 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 20
2.4. | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р32 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 1(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 20
2.5. | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 80
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения:
3.1. | Меркурий 230 AR-01 R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.2. | Меркурий 230 AR-03 R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 5
3.3. | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.4. | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
3.5. | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 10
3.6. | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 10
3.7. | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 10
3.8. | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 30
3.9. | ПСЧ-4ТМ.05МД.23 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - однонаправленные | шт. | 10
3.10. | ПСЧ-4ТМ.05МК.22 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - однонаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения:
4.1. | Меркурий 234 ART2-00 P | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
4.2. | Меркурий 234 ART2-03 P | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
4.3. | Mеркурий 234 ARTM2-00 PB.R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; сменный интерфейсный модуль (GSM/GPRS/RS-485) | шт. | 5
4.4. | Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PB.R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; сменный интерфейсный модуль (GSM/GPRS/RS-485) | шт. | 5
4.5. | Меркурий 236 АRT-01 PQRS | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Непосредственного включения, номинальный (максимальный) ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Профиль мощности, журнал качества электроэнергии и вкл\выкл. фазных токов, внутреннее питание интерфейса; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 5
4.6. | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
4.7. | ПСЧ-4ТМ.05МК.21 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - двунаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 2
4.8. | СЭТ-4ТМ.03М.08 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 2 шт., оптический интерфейс; Резервный блок питания - есть; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 2
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC:
5.1. | Меркурий 201.8TLO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и модем PLC-II; Дополнительно - встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 10
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС:
6.1. | Mеркурий 234 ARTM-02 PОB.L2 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II; Дополнительно - встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 2
6.2. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II | шт. | 2
7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS):
7.1. | Меркурий 203.2Т GBO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, GSM/GPRS/RS-485 | шт. | 10
8. Коммуникационное оборудование:
8.1. | iRDA адаптер ACT-IR220L | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | интерфейсы: IrDA <-> RS232 | шт. | 2
8.2. | Концентратор трехфазный Меркурий 225.21 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Тип прошивки - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 230 ± 10% В; Максимальное количество подключаемых электросчётчиков - 1024 | шт. | 2
8.3. | УСПД Меркурий 250.22GRL | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 1
8.4. | УСПД Меркурий 250.GR.4R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - RS-485, до 4 каналов по 250 счётчиков; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 1
8.5. | Коммуникатор С-1.02 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 80 до 276 В переменного тока; | шт. | 1
8.6. | Коммуникатор С-1.02.01 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 6 до 18 В постоянного тока; Для встраивания в электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МК | шт. | 1
8.7. | Устройство сопряжения оптические УСО-2 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: оптопорт <-> USB; Питание - от последовательного порта компьютера или от порта USB | шт. | 1
8.8. | Устройство сопряжения УСТ-01 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Рабочее напряжение (фазное) - от 0 до 270 В | шт. | 2
8.9. | Модем PLC M-2.01 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: PLC <-> RS-485; Напряжение питания - от 85 до 265 В; Количество счетчиков электроэнергии, подключаемых по RS-485 - до 256, в зависимости от характеристик подключаемых приборов; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 2
8.10. | Преобразователь интерфейсов ПИ-2 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: USB (2.0) <-> RS-422/RS-485; Напряжение питания - питание по интерфейсу USB | шт. | 2
8.11. | GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.B | ООО "Радиофид Системы" (Россия) | Технологии передачи данных: GPRS, CSD, SMS, USSD; Диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900 МГц; Характеристики аппаратной части: 2 SIM-карты, micro-USB для настройки и протоколирования работы модема, 2 последовательных интерфейса (RS232 и RS485); Встроенный блок питания ~220В, напряжение питания AC от 90 до 264 В, частота напряжения питания 50/60 Гц; Физические характеристики: пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку, габаритные размеры корпуса (без учета разъемов) - не более 91x71x59 (ДxШxВ), (±1мм), габаритные размеры устройства (с учетом разъемов) - не более 102x71x59 (ДxШxВ), (±1мм), вес изделия - не более 150 гр.; Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С; Диапазон температур хранения: от –40°С до +85°С; Разъёмы и интерфейсы: 10-контактный разрывной коннектор (интерфейс RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В), разъем DB9-F (интерфейс RS232), разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0), разъем SMA-F для подключения GSM-антенны, винтовой клеммный коннектор (питание модема ~220В/50Гц) | шт. | 15
8.12. | Антенна mini GSM SMA | ООО "Радиофид Системы" (Россия) | Рабочий диапазон 872-960/1710-1885 МГц; Размер (высота) 115 мм; Рабочий температурный диапазон -40 .. +85°C; Тип разъема SMA(m); Длина кабеля 2 м; Магнитная база 50 мм; Ветровая нагрузка 200 км/ч | шт. | 15
8.13. | GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4 (R) | АО "Телеофис" (Россия) | Поддерживаемые стандарты связи CSD, GPRS, SMS; Диапазоны частот GSM: 900/1800МГц; Количество SIM-карт - 2; Тип основного интерфейса RS-485; Скорость передачи данных по RS-485 1200-115200 бит/сек; Тип дополнительного интерфейса USB 2.0, разъём mini-USB тип B (х1); Напряжение питания переменное 85..265В; Диапазон рабочих температур -40...+70°C; Вход типа «АЦП» (настраиваемый как «сухой контакт») - 1; Выход типа «открытый коллектор» - 1; Выход 12 В для питания внешних устройств - 1; Выход 7,5 В для питания внешних устройств - 1 | шт. | 5
8.14. | 3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA, магнит, 5 dB, 2м кабель | АО "Телеофис" (Россия) | Диапазон рабочих частот: 900/1800/2100 МГц; Усиление 5 dB; Сопротивление 50 Ом; Тип антенного разъёма SMA; Длина кабеля 2 м; Магнитная база 50 мм | шт. | 5
| 9. Измерительные трансформаторы тока: |  |  | шт.
9.1. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 30/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 30 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.2. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 40/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 40 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.3. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 50/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 50 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 90
9.4. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 75/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 75 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 120
9.5. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 100/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 150
9.6. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 150/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 150 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 90
9.7. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 200/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 150
9.8. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 250/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 250 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.9. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 300/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 300 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 60
9.10. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 400/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 400 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 30
9.11. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.12. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 800/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 800 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
9.13. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1000/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.14. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1500/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1500 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.15. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 2000/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 2000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 12
9.16. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 200/5, кл.0,5S, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5S; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 15
9.17. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5S, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5S; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6
Поставка аналогичной Продукции других производителей, отличной от указанной в таблице, не допускается.