Отключение ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | пр. Ленина12, 14, 16, 16/1, 16А, 18, 18А, 20, 22, ул. Ильбекова 2, 4, 4А | Ленинский | 25.05.202312.00-16.00 | ТП-66 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ 1, 2 сек,трансформатор №1,2 | текущий ремонт | плановое |
| 2 | ул. Гагарина 13, 15ул. Энгельса 5/1 | Ленинский | 24.05.202309.30-14.00 | ТП-200 РУ-6кВ, РУ-0,4кВтрансформатор | текущий ремонт | плановое |